Приложение № 1

к Договору от	2014 г.

Перечень работ, услуг по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

Миасский городской  округ,  озеро Большой Еланчик, Литера     ,  квартира №

- Перечень работ по содержанию жилья

1.	Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:

1.1.	Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.).

1.2.	Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.).

1.3 Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.

1.4.	Проверка исправности канализационных вытяжек.

1.5.	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах

1.6.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

1.7.	Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

2.	Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:

2.1.	Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2.2.	Консервация системы центрального отопления.

2.3.	Ремонт просевших отмосток

3.	Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

3.1.	Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных    помещениях

3.2.	Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

3.3.	Укрепление и ремонт парапетных ограждений

3.4.	Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

3.5.	Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

3 6. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

3.7.	Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах

3.8.	Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.

3.9.	Утепление бойлеров.

3.10.	Поставка доводчиков на входных дверях

4.	Прочие работы:

4.1.	Регулировка и наладка систем центрального отопления.

4.2.	Регулировка и наладка вентиляции.

4.3.	Промывка и опрессовка систем центрального отопления.

4.4.	Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

4.5.	Удаление с крыш снега и наледей.

4.6.	Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

4.7.	Уборка придомовой территории.

4.8.	Уборка мест общего пользования.

4.9.	Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов.

4.10.	Посыпка пешеходных дорожек песком в зимнее время

II. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома, проводимых на основании решения общего собрания собственников помещений.

1 Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы.

2. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

3.Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

4.Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).

5.Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

6. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях.

7.Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.

8.Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов, внутренних общедомовых и наружных систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки). Ремонт наружных инженерных сетей.

9.Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).

10.Восстановление работоспособности и утепление общедомовой системы вентиляции.

11.Текущий ремонт кровли.

12.В случае необходимости проведения дополнительных видов работ, Собственники обязаны определить перечень и согласовать с Управляющей организацией.

III Перечень работ по сезонной подготовке арендованного водного объекта                               озера   Большой Еланчик к эксплуатации.

1. Сезонные исследования воды арендуемого участка озера Большой Еланчик на соответствие требованиям «Санитарные правила и нормативы. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

2. Чистка дна акватории водного участка озера .

3. Исследование почвы прибрежной полосы арендуемого участка водного объекта на соответствие «Санитарно – эпидемиологическим требованиям к качеству почвы».

4. Противоклещевая обработка территории Резиденции.

Приложение № 2

к Договору от	2014 г.

«Акт разграничения эксплуатационной ответственности инженерных коммуникаций»

1.	По системе водоснабжения:

-Уполномоченный несет ответственность за общедомовые (транзитные) стояки,

-Собственник несет ответственность от общедомовых (транзитных) стояков;

2.	По системе водоотведения:

-Уполномоченным несет ответственность за общедомовые (транзитные) стояки;

-Собственник несет ответственность до общедомовых (транзитных) стояков,

3.	По системе теплоснабжения:

-Уполномоченный несет ответственность за общедомовые (транзитные) стоянки;

-Собственник несет ответственность от общедомовых (транзитных) стояков;

4.	По системе электроснабжения

Стороны несут ответственность  согласно акту разграничения эксплуатационной ответственности; составленном  с участием  электроснабжающей  организации;

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  	СОБСТВЕННИК

ООО «Резиденция «Заповедный Берег»                1. ________________________________

________________/В.В. Мозолев/ 	_________________/________________/